## 75er RC WFS
Die Tabelle zeigt die Abhängigkeiten von Teleskop-Größen, Pixelgröße und Binning auf die Effizenz (was hinten rauskommt) eines Teleskops am Beispiel des 75cm-RCs der WFS und anderen Teleskopen zum Vergleich
Ergebnis: der 75cm RC bringt mit der gleichen Kamera und gleichem Binning, Zelle U5 , etwa soviel wie ein 30cm RC mit der gleichen Kamera und Binning, Zelle U35
Teleskop-Parameter |  |  |  |  | Kamera-Parameter | [6 empty] | Optik |  |  |  | Abbildungsmaßstab "/Pixel |  |  |  | Effizienz und Abbildungsmaßstab
Teleskop | Durchm | Brennw | Reducer | Obstr% | Kamera | Typ | ADC | Pixel-X | Pixel-Y | Pixeldm | QE% | Optik-Fläche | Obstruk-Fläche | Eff-Durchm | N | 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 6614.6 | 26458.4 | 59531.5 | 105833.8
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 14882.9 | 59531.5 | 133945.9 | 238126
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 26458.4 | 105833.8 | 238126 | 423335.2
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 59531.5 | 238126 | 535783.6 | 952504.1
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 9143.6 | 36574.4 | 82292.4 | 146297.7
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 19774.2 | 79096.9 | 177968.1 | 316387.7
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 0.34 | 0.68 | 1.02 | 1.36 | 36574.4 | 146297.7 | 329169.8 | 585190.7
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 0.52 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 85551.2 | 342204.9 | 769961.1 | 1368819.7
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | Atik16200 | CCD | 16 | 4500 | 3600 | 6 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.88 | 14292.3 | 57169.1 | 128630.6 | 228676.6
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | Atik16200 | CCD | 16 | 4500 | 3600 | 6 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 32157.6 | 128630.6 | 289418.8 | 514522.3
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | Atik16200 | CCD | 16 | 4500 | 3600 | 6 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 57169.1 | 228676.6 | 514522.3 | 914706.3
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | Atik16200 | CCD | 16 | 4500 | 3600 | 6 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 0.67 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | 132558 | 530232 | 1193022 | 2120928.1
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | QHY4040Pro | CMOS | 12 | 4096 | 4096 | 9 | 90% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 41345.5 | 165382.2 | 372109.9 | 661528.7
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | QHY4040Pro | CMOS | 12 | 4096 | 4096 | 9 | 90% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 91157.6 | 364630.5 | 820418.6 | 1458521.9
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | QHY4040Pro | CMOS | 12 | 4096 | 4096 | 9 | 90% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 0.66 | 1.32 | 1.98 | 2.64 | 165382.2 | 661528.7 | 1488439.5 | 2646114.8
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | QHY4040Pro | CMOS | 12 | 4096 | 4096 | 9 | 90% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 379665.2 | 1518660.9 | 3416987 | 6074643.6
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | FLI-ML09000 | CCD | 16 | 3056 | 3056 | 12 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.44 | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 57169.1 | 228676.6 | 514522.3 | 914706.3
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | FLI-ML09000 | CCD | 16 | 3056 | 3056 | 12 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.66 | 1.32 | 1.98 | 2.64 | 128630.6 | 514522.3 | 1157675.2 | 2058089.3
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | FLI-ML09000 | CCD | 16 | 3056 | 3056 | 12 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 228676.6 | 914706.3 | 2058089.3 | 3658825.3
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | FLI-ML09000 | CCD | 16 | 3056 | 3056 | 12 | 70% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 1.34 | 2.68 | 4.02 | 5.36 | 530232 | 2120928.1 | 4772088.1 | 8483712.3
RC30 | 750 | 5600 | 1 | 50% | FLI-PL23042 | CCD | 16 | 2048 | 2048 | 15 | 95% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 7.47 | 0.55 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 121229.2 | 484916.9 | 1091062.9 | 1939667.4
RC30 | 750 | 3752 | 0.67 | 50% | FLI-PL23042 | CCD | 16 | 2048 | 2048 | 15 | 95% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 5 | 0.82 | 1.64 | 2.46 | 3.28 | 269469.5 | 1077878 | 2425225.5 | 4311512
RC30 | 750 | 2800 | 0.5 | 50% | FLI-PL23042 | CCD | 16 | 2048 | 2048 | 15 | 95% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 3.73 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 484916.9 | 1939667.4 | 4364251.8 | 7758669.8
RC30 | 750 | 1848 | 0.33 | 50% | FLI-PL23042 | CCD | 16 | 2048 | 2048 | 15 | 95% | 441562.5 | 110390.6 | 649.5 | 2.46 | 1.67 | 3.34 | 5.01 | 6.68 | 1117673.3 | 4470693 | 10059059.3 | 17882772.1
RC12 | 300 | 2400 | 1 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 70650 | 17662.5 | 259.8 | 8 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 5529.3 | 22117.1 | 49763.5 | 88468.4
RC12 | 300 | 1608 | 0.67 | 50% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 70650 | 17662.5 | 259.8 | 5.36 | 0.48 | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 12440.9 | 49763.5 | 111967.8 | 199053.9
RC12 | 300 | 2400 | 1 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 70650 | 17662.5 | 259.8 | 8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 8099.5 | 32398.1 | 72895.7 | 129592.4
RC12 | 300 | 1608 | 0.67 | 50% | ASI294 | CMOS | 14 | 4122 | 2822 | 4.63 | 75% | 70650 | 17662.5 | 259.8 | 5.36 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 17621.5 | 70486.1 | 158593.8 | 281944.5
Newton10 | 250 | 1250 | 1 | 30% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 49062.5 | 4415.6 | 238.5 | 5 | 0.62 | 1.24 | 1.86 | 2.48 | 17492.4 | 69969.7 | 157431.9 | 279878.9
Newton10 | 250 | 1000 | 1 | 35% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 49062.5 | 6010.2 | 234.2 | 4 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.08 | 26016.3 | 104065.1 | 234146.5 | 416260.5
Refraktor5 | 125 | 1000 | 1 | 0% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 12265.6 | 0 | 125 | 8 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.08 | 7411.3 | 29645 | 66701.3 | 118580
Refraktor5 | 125 | 800 | 0.8 | 0% | ASI2600 | CMOS | 16 | 6248 | 4176 | 3.75 | 80% | 12265.6 | 0 | 125 | 6.4 | 0.97 | 1.94 | 2.91 | 3.88 | 11761.3 | 47045 | 105851.3 | 188180
Note on Q3: Matthias Kiehl: Der optimale Abbildungsmaßstab: 0,66-2,00 (grün)
Note on U42: Matthias Kiehl: Best Perfomer ist ein Newton 250/1000 mit Pixelgröße 3,75